|  |  | SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | LC-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha:30 /4/2025 Destinatario: AIR Expediente Nº: |  |  |  |  |  |
| Solicito la confección de las especificaciones técnicas requeridas para la contratación/adquisición de: grifería para baños del AIR |  |  |  |  |  |
| Cantidad | Descripción/Detalle |  |  | Utilización Prevista |  |
| 15 25 20 10 10 10 | Canillas automáticas para lavatorios de baños capacidad diferente, más 10 kit reparación. Material ABS, metal color cromo, hueco de instalación 2,2 cm Canillas automáticas para lavatorio inclinada, mas 10 kit de reparación. Material ABS metal, color cromo, hueco de instalación 2,2 cm Válvulas automáticas para mingitorio, más 10 kit de reparación. Material ABS metal color cromo Kit de reparación canillas automáticas FV. Kit de reparación canillas automáticas capacidad diferente FV. Kit reparación válvula descarga automática mingitorio FV. Los ítems de kit de reparación, de cotizar grifería FV no deben ser tenidos en cuenta, para más información consultar al área de mantenimiento del AIR. |  |  |  |  |
| Atentamente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ……………………………… |  |  |
|  |  |  | Firma y sello Área Solicitante |  |  |